Техническое задание на поставку станции водоочистки

# Водоочистное оборудование станции  подбирается на основании анализа исходной воды и требуемой производительности, типа водоснабжения, режима водопотребления и других факторов. Для подбора оборудования заполните, пожалуйста, опросный лист:

# Заказчик____________________________________________________________________________

## Тел./факс___________________________________________________________________________

Источник воды:  скважина, централизованное водоснабжение, привозная, колодец, другое ________________________________________________________________________________.

## Объект установки ____________________________________________________________________

Необходимые данные проекта:

1.Лабораторные испытания воды.

2. Установочные параметры:

Производительность насос водозабора(м3/час)_________________________________________

Номинальное давление в системе водозабора (атм)_____________________________________

Максимальное (пиковое) давление в системе водозабора(атм)____________________________

Пиковый расход воды (м3/час)______________________________________________________

Номинальное потребление воды в сутки (м3)__________________________________________

Назначение системы очистки (загородный дом, многоквартирный дом, производство, поселок) другое - __________________________________________________________________

Число точек водоразбора___________________________________________________________

Количество человек (потребителей), _________________________________________________

Особенности водоподготовки (хоз-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т.д _________________________________________________________________________________________________________

Тип канализации__________________________________________________________________

Допустимый объем сброса в канализацию (м3/сут)_____________________________________

Наличие канализации в месте установки______________________________________________

Наличие электропитания в месте установки___________________________________________

Материал и диаметр водопроводных труб_____________________________________________

Тип помещения___________________________________________________________________

Заказчик несет полную ответственность за информацию, предоставленную о себе.

Дата «____»_________________20____г. 		 Подпись Заказчика________________________